PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

- MANTENERE LA CALMA

- SOSPENDERE IL LAVORO

- SEGNALARE IMMEDIATAMENTE L’INDIVIDUAZIONE DEL PRINCIPIO D’INCENDIO

Se le vie di esodo sono libere, abbandonare la zona con le seguenti modalità:

- In presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, possibilmente ben inumiditi, per filtrare quanto possibile l’aria respirata, che sarà tanto più respirabile quanto più si tiene bassa la testa (calori e fumi eventualmente tossici tendono a salire).

- Durante il percorso verso l’uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare quasi a terra per riprendere energie.

- In presenza di calore, proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone, possibilmente bagnati evitando i tessuti sintetici, facilmente infiammabili.

- Nel soccorrere una persona i cui vestiti bruciano, è necessario bloccarla, gettarla a terra e cercare di domare le fiamme avvolgendola in capi ed indumenti pesanti, possibilmente con coperta ignifuga.

Se le vie di esodo sono impraticabili per forte calore o eccessiva presenza di fumo e/o se è impossibile raggiungere un luogo sicuro:

- Raggiungere la stanza più vicina e tenere chiusa la porta;

- Sigillare la porta possibilmente con panni umidi per impedire l’ingresso del fumo;

- Aprire la finestra e cercare di segnalare ai soccorritori la propria presenza.

GLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO OPERERANNO COME SEGUE:

- ANDARE VERSO IL PULSANTE DI STACCO E TOGLIERE LA CORRENTE.

- ALLARMARE A VOCE I LAVORATORI ANCORA PRESENTI E VERIFICARE CHE IL PERSONALE EVACUI VERSO L’ESTERNO AL PUNTO DI RACCOLTA SEGNALATO.

- CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO.

- SE POSSIBILE, VERIFICANDO DI AVERE UNA VIA DI FUGA, PRENDERE L’ESTINTORE ED INONDARE LA ZONA D’INCENDIO.

| NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE |
| --- |
| PRONTO SOCCORSO | VIGILI DEL FUOCO | CARABINIERI / POLIZIA | SOCCORSO SANITARIO |
| 112 |